**SÄNGAR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Säng och sängtillbehör beställs via arbetsorder (Web bifoga bilaga) där beställningsunderlaget bifogas. Om tillbehör beställs efteråt görs det på en vanlig arbetsorder, fyll i individnumret på sängen.Finns i bredderna 90 cm och 105 cm.För beställning av säng för hög användarvikt och barnsäng, kontakta hjälpmedelskonsulent.Max brukarvikt:ScanBed 750: 185 kg. ScanBed 755: 200 kg.Yttermått på 90 säng: 100x213Lägsta höjd från sängbotten: 35 cm. Med lågbyggnadssats blir sängen 9 cm lägre (både i lägsta och högsta läget). Lågbyggd säng går inte att kombinera med hjullyft.ScanBed 750/755 är förlängningsbar, standardgrindar byts ut mot längre grindar.Förlängningsdel till madrass kan beställas. |

**TILLBEHÖR HEMSJUKVÅRDSSÄNG**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 12205 Stöd- och vändhandtag H40xB3036118 Stöd- och vändhandtag H25xB3038981 Stöd- och vändhandtag H40xB50Enligt gällande normer och för att förhindra olyckstillbud skall montering ske så att avståndet är mindre än 6 cm eller mer än 25 cm till sänggaveln. |

|  |  |
| --- | --- |
| En bild som visar person, hjul, bekvämt, säng  Automatiskt genererad beskrivning | 30403 Situp-stöd |
|  | 30333 Uppresningsstöd  |
|  | 30402 Stöd/urstigningshandtag  |
|  | 12264 Lyftbåge  |
|  | Grindskydd 2 ribbor:12989 Grindskydd polstrat 30070 Grindskydd polstrat extra säkerhet 13802 Grindskydd polstrat förlängt 31023 Grindskydd extra polstrat 12988 Grindskydd nät 31822 Grindskydd till förhöjnings ribba (2 + 1 fast)Grindskydd 3 ribbor:31916 Grindskydd polstrat34403 Grindskydd förlängd 34589 Grindskydd nät |
|  | 13149 Avståndsstöd kortsida 13148/43494 Avståndsstöd långsida |
| En bild som visar vägg, inomhus, design  Automatiskt genererad beskrivning | 12960 Begränsningsbygel bendelFörhindrar bendelen att komma under horisontalplanet. |
| En bild som visar redskap, torktumlare  Automatiskt genererad beskrivning | 42875 Soft Tilt 2.039160 Soft Tilt (utgående)Ändrar automatiskt personens läge i sängen. |

**FRISTÅENDE LYFTBÅGE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 11409 Lyftbåge |

**UPPRESNINGSSTÖD**

|  |  |
| --- | --- |
| En bild som visar kärra  Automatiskt genererad beskrivning | 39481 Uppresning Eva standard, komplett med golvstöd (köpes)39482 Uppresning Eva hög, komplett med golvstöd (köpes)36779 Uppresningsstöd Parnell (utgående, hyres) |

**SÄNGBORD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 13826 Säng- och läsbord Sonnet Basic11510 Säng- och läsbord (utgående) |
| PRO | Caretec | 44712 Sängbord PRO vit (köpes) |

**STÄLLBARA RYGGSTÖD**

|  |  |
| --- | --- |
| ComfortabelEn bild som visar tält, säng, utomhus  Automatiskt genererad beskrivning | 44204 Comfortabel 80 cm, mittplacerad motor44669 Comfortabel 90 cm, mittplacerad motor44685 Comfortabel 105 cm, mittplacerad motor44686 Comfortabel 120 cm, mittplacerad motor |

|  |  |
| --- | --- |
| BedcoEn bild som visar skiss, design, konst  Automatiskt genererad beskrivning | Utgående modeller:36286 Comfortabel 80 cm, sidoplacerad motor36280 Comfortabel 90 cm, sidoplacerad motor36281 Comfortabel 105 cm, sidoplacerad motor36282 Comfortabel 120 cm, motor bägge sidorna 11598 Bedco 85 cm, sidoplacerad motor34489 Bedco 105 cm, sidoplacerad motor30434 Grillo 105 cm, sidoplacerad motor30328 Bedco 120 cm, motor bägge sidornaTillbehör till Comfortabel: 36285 Stöd- och vändhandtag 36451 Sittlås 36284 Extra spännrem 350 cm36452 Extra spännrem 600 cm |
| En bild som visar möbler  Automatiskt genererad beskrivning | 41176 Caretec sängryggstöd, 80-90 cm, invändigt placerad motor |
| http://www.sterners.se/se/Vara_produkter/Upload/image-archive/2811451144.jpg | 11599 Sängryggstöd 78 cm, mittplacerad motor |

**FÖRHÖJNINGSKLOSSAR**

Hjälpmedelsanvändaren debiteras kostnadstak för antal klossar som krävs till en möbel.

Det kan tex behövas 5 klossar till en säng = 500 kr till användaren och överskridande belopp på enheten.

Om 2 förpackningar behövs, beställ den andra förpackningen till enheten.

|  |  |
| --- | --- |
| En bild som visar skärmbild  Automatiskt genererad beskrivning | 34523 Förhöjningskloss REKO smal, styck.Passar möbler med smalare ben. |
| En bild som visar skärmbild, trä, Rektangel, Träblock  Automatiskt genererad beskrivning | 11615 Förhöjningskloss Magnum, styck. Passar till grövre ben och sockelsängar. |
| En bild som visar skärmbild, text, cylinder  Automatiskt genererad beskrivning | 34522 Förhöjningskloss Bull, 4 st/förpackning.Passar säng, stol eller bord. |
| En bild som visar skärmbild  Automatiskt genererad beskrivning | 11614 Förhöjningskloss Bill, 4 st/förpackning.Passar till möbler med lutande ben. |
| En bild som visar skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | 12348 Förhöjningskloss Elefant 9 cm, 4 st/förpackning.32856 Förhöjningskloss Elefant 14 cm, 4 st/förpackning.För möbler med bredare ben.13603 Extra skumgummiinsats, styck. |
|  | 33542 Förhöjningskloss till medar, 4 st/förpackning.  |